2020年第一季度

南阳市城区水质监测合格率报告

2020第一季度河南省城市供水水质监测网南阳监测站根据《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）对南阳市中心城区六家集中式供水单位（一水厂、二水厂、麒麟水厂、三水厂、龙升水厂、独山水厂）的出厂水，进行微生物指标、毒理学指标、感官性状和一般化学指标、消毒剂指标、放射性指标五项指标进行月检检测，南阳市中心城区六家集中式供水单位的五项指标月检检测均符合国家标准，合格率为100%；出厂水综合合格率为100%。

河南省城市供水水质监测网南阳监测站根据《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006对南阳市中心城区四家集中式供水单位（一水厂、二水厂、三水厂、麒麟水厂）的出厂水，进行色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、余氯、细菌总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、**CODMn**九项项目标准进行日检检测，南阳市中心城区四家集中式供水单位的九项项目指标检测结果均符合国家标准，合格率为100%。

河南省城市供水水质监测网南阳监测站根据《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006对全市25个饮用水监测点的管网水进行浑浊度、色度、臭和味、二氧化氯/余氯、细菌总数、总大肠菌群、**CODMn**七项指标进行检测，检测指标均符合要求。

南阳市卫生计生监督局

2020年4月15日