附件1

河南省医疗卫生机构放射诊疗依法执业专项整治行动工作目标（附表1：总体要求）

| 内 容 | 目 标 |
| --- | --- |
| 放射诊疗 许可监督管理 | 1、持有《放射诊疗许可证》并能够与《医疗机构执业许可证》同时校验； 2、取得《放射诊疗许可证》后，应到核发《医疗机构执业许可证》的卫生计生行政部门申请将医学影像科核准到二级诊疗科目；（未核准到二级诊疗科目的，不得开展相应的放射诊疗工作） 3、建立放射防护管理组织，配备专兼职放射防护管理人员，制定放射诊疗和放射防护管理制度、质量控制与安全防护管理制度、个人剂量监测制度、职业健康管理制度、放射法律法规与防护培训制度、放射事件应急处理预案 。 4、所有放射诊疗设备应在放射诊疗许可证副本登记（未登记的设备视为未许可）； 5、大型医用设备应取得大型医用设备配置许可(1)。 |
| 放射工作场所防护设施监督管理 | 1、 机房有效使用面积、布局等符合相应标准要求； 2、 配置与放射诊疗活动相适应的个人防护用品，每5年更新； 3、每年进行防护检测并符合相关标准要求； 4、放射工作场所入口处装有工作指示灯，与机房相通的门能有效联动，按要求张贴电离辐射警示标志，并有必要的文字说明，在候诊区或健康教育宣传橱窗设置放射防护知识宣传专栏。 |
| 放射工作 人员监督管理 | 放射工作人员应持有放射工作人员证； 放射工作人员应定期接受相关法律法规、放射防护知识培训，个人剂量监测和职业健康检查； 3、为放射工作人员建立个人剂量、职业健康监护档案和教育培训档案。 |
| 放射诊疗建设项目监督管理(2) | 1、新、改、扩建放射诊疗建设项目应进行职业病危害放射防护预评价； 2、建设项目竣工后应进行职业病危害控制效果放射防护评价并经卫生行政部门验收； 3、放射诊疗设备变更登记后，方可投入使用。 |