附件2

河南省放射诊疗依法执业专项整治

“五个统一”内容

一、统一档案管理

（一）放射诊疗许可档案

（二）建设项目评价及卫生审查档案

（三）职业健康监护档案

（四）设备及场所检测报告档案

（五）个人剂量监测档案

（六）教育培训档案

（七）监督检查档案

（八）设备自检档案

（九）管理制度档案

二、统一管理制度

（一）放射诊疗和放射防护管理制度

（二）质量控制与安全防护管理制度

（三）个人剂量监测制度

（四）职业健康管理制度

（五）放射法律法规与防护培训制度

（六）放射事件应急处理预案

三、统一防护用品

| 放射检查 类型 | 工作人员 | 患者和受检者 |
| --- | --- | --- |
|  | 个人防护用品 | 辅助防 护设施 | 个人防护用品 | 辅助防 护设施 |
| 放射诊断学用X射线设备隔室透视、摄影 | — | — | 铅橡胶性腺防护围裙（方形）或方巾、铅橡胶颈套、铅橡胶帽子 | 或可调节防护窗口的立体防护屏； 固定特殊受检者体位的各种设备 |
| 口内牙片 摄影 | — | — | 大领铅橡胶颈套 | — |
| 牙科全景 体层摄影 口腔CT | — | — | 铅橡胶帽子、大领铅橡胶颈套 | — |
| 放射诊断学用X射线设备同室透视、摄影 | 铅橡胶围裙 选配：铅橡胶帽子、铅橡胶颈套、铅橡胶手套、铅防护眼镜 | 或铅防护屏风 | 铅橡胶性腺防护围裙（方形）或方巾、铅橡胶颈套、铅橡胶帽子 | 或可调节防护窗口的立体防护屏； 固定特殊受检者体位的各种设备 |
| CT体层扫描（隔室） | — | — | 铅橡胶性腺防护围裙（方形）或方巾、铅橡胶颈套、铅橡胶帽子 | — |
| 床旁摄影 | 铅橡胶围裙 选配：铅橡胶帽子、铅橡胶颈套 | 或铅防护屏风 | 铅橡胶性腺防护围裙（方形）或方巾、铅橡胶颈套、铅橡胶帽子 | — |
| 骨科复位等 设备旁操作 | 铅橡胶围裙 选配：铅橡胶帽子、铅橡胶颈套、铅橡胶手套 | 移动铅防护屏风 | 铅橡胶性腺防护围裙（方形）或方巾、铅橡胶颈套、铅橡胶帽子 | — |
| 介入放射学操作 | 铅橡胶围裙、铅橡胶 颈套、铅橡胶帽子、 铅防护眼镜 选配：铅橡胶手套 | 铅悬挂防护屏、铅防护吊帘、床侧防护帘、床侧防护屏 选配：移动铅防护屏风 | 铅橡胶性腺防护围裙（方形）或方巾、铅橡胶颈套、铅橡胶帽子、阴影屏蔽器具 | — |
| 放射治疗 （模拟定位机） | — | — | 铅橡胶性腺防护围裙（方形）或方巾、铅橡胶颈套、铅橡胶帽子 | — |
| 注：“—”表示不需要求。 |

四、统一警示标识

（一）工作指示灯警示用语：射线有害，灯亮勿入

（二）机房门口设置警戒区（线）及温馨提示

五、统一公示信息